REGISTRUL DE STAT AL ETALOANELOR UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ ALE REPUBLICII MOLDOVA

(deţinute de Institutul Național de Metrologie)

(Situația la 15.03.2021)

| Nr. d/o | Mărimea fizică (unitatea de măsură) | Denumirea etalonului | Numărul de Registru | Aprobare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rezistenţă electrică în curent continuu Ω | Etalon naţional al rezistenţei electrice în curent continuu | ETN 01-12 (ETN 01-02) | Ordinul nr. 27 din 06.03.2012 al Ministerului Economiei |
|  | Temperatură K | Etalon naţional al unităţii de temperatură | ETN 02-12 (ETN 02-07) | Ordinul nr. 27 din 06.03.2012 al Ministerului Economiei |
|  | Kerma (kinetic energy released per unit mass) în aer şi puterea kerma în aer Gy, Gy/s | Etalon naţional al unităţii cherma în aer şi puterii cherma în aer | ETN 03-11 | Ordinul nr. 106 din 31.05.2011 al Ministerului Economiei |
|  | Tensiune electrică în curent continuu V | Etalonul naţional al unităţii de măsură a tensiunii electrice în curent continuu | ETN 04-12 | Ordinul nr. 28 din 06.03.2012 al Ministerului Economiei |
|  | Timp, S Frecvenţă, Hz | Etalonul naţional al unitătii de timp şi frecvenţa | ETN 05-12 | Ordinul nr. 28 din 06.03.2012 al Ministerului Economiei |
|  | Lungime M | Etalonul național al unității de măsură a lungimii | ETN 06-15 | Ordinul nr. 55 din 23.04.2015 al Ministerului Economiei |
|  | Debit lichide m³/h | Etalonul național al unității de măsură a debitului lichidelor | ETN 07-15 | Ordinul nr. 52 din 23.04.2015 al Ministerului Economiei |
|  | Transmitanţă spectrală, T, % Lungime de undă, nm | Etalonul național al unității de măsură a factorului spectral de transmitanță și densitate optică | ETN 08-15 | Ordinul nr. 53 din 23.04.2015 al Ministerului Economiei |
|  | Masa, kg | Etalonul național al unității de măsură a masei | ETN 09-15 | Ordinul nr. 51 din 23.04.2015 al Ministerului Economiei |
|  | Tensiune CA, CC, V Intensitate CA, CC, A | Etalonul de referință multifuncțional al unităților de măsură a mărimilor electrice | ETR 32-15 | Ordinul nr. 54 din 23.04.2015 al Ministerului Economiei |
|  | Debit gaze m³/h | Etalonul naţional al unităţii de măsură a debitului de gaze | ETN 10-16 | Ordinul nr. 146 din 11.07.2016 al Ministerului Economiei |
|  | Densitatea lichidelor g/cm³ | Etalonul Naţional al unităţii de măsură a densităţii lichidelor | ETN 11-16 | Ordinul nr. 145 din 11.07.2016 al Ministerului Economiei |
|  | Umiditatea gazelor, % | Etalonul Naţional al unităţii de măsură a umidității gazelor | ETN 12-17 | Ordinul nr. 407 din 29.12.2017 al Ministerului Economiei și Infrastructurii |
|  | Presiune, Pa | Etalonul Naţional al unităţii de măsură a presiunii | ETN 13-17 | Ordinul nr. 406 din 29.12.2017 al Ministerului Economiei și Infrastructurii |
|  | Concentraţia ionilor de hidrogen pH | Etalonul național al unității de măsură a pH-ului | ETN 14-17 (ETR 33-15) | Ordinul nr. 405 din 29.12.2017 al Ministerului Economiei și Infrastructurii |
|  | Volumul lichidelor, dm3 | Etalonul național al unității de măsură a volumului lichidelor | ETN 15-19 | Ordinul nr. 138 din 29.05.2019 al Ministerului Economiei și Infrastructurii |
|  | Conductivitate electrolitică, (, (S/m( | Etalonul național al unității de măsură a conductivității electrolitice | ETN 16-19 | Ordinul nr. 139 din 29.05.2019 al Ministerului Economiei și Infrastructurii |
|  | Temperatura în infraroșu, °C | Etalonul naţional al unităţii de măsură a temperaturii în infraroşu | ETN 17-19 | Ordinul nr. 362 din 30.12.2019 al Ministerului Economiei și Infrastructurii |